Методика определения очередности включения многоквартирных домов в Программу

Очередность включения многоквартирных домов в Программу определена на основании использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленных статьей 8 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах в Ивановской области».

Последовательность видов работ по капитальному ремонту по домам определяется на основании сведений об очередности выполнения работ, указанной лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и рейтинга, рассчитанного по каждому виду работ в разрезе каждого дома.

Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту по каждому многоквартирному дому определяется в зависимости от технического состояния домов. По каждому из многоквартирных домов очередность выполнения работ не подлежит повторению. По многоквартирным домам, введенным в эксплуатацию в период с 2000 года, очередность по видам работ определяется начиная со 2-й позиции.

Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту зависит от того, требовалось ли проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме. В первоочередном порядке капитальному ремонту подлежат многоквартирные дома, в которых проведение капитального ремонта требовалось на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта.

Рейтинг работ определяется по критериям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Критерии определения очередности проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирного дома | Значимость критерия |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт | К1 | 40,0 % |
| 2. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | К2 | 10,0 % |
| 3. Наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности | К3 | 5,0 % |
| 4. Наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в установленном законодательством порядке | К4 | 5,0 % |
| 5. Наличие документов, подтверждающих проведение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков | К5 | 5,0 % |
| 6. Финансовый критерий (доля финансирования капитального ремонта собственниками помещений) | К6 | 35,0 % |

1. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт», определяется по следующей зависимости:

Таблица 2

| Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту (Т) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| 1 | 2000 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 600 |
| 4 | 125 |
| 5 | 100 |
| 6 | 83 |

2. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», определяется по следующей зависимости:

Таблица 3

| Кол-во лет эксплуатации многоквартирного дома, лет (Г) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| 0 – 10 лет | 0 |
| 11 – 20 лет | 50 |
| 21 – 30 лет | 100 |
| 31 – 40 лет | 400 |
| 41 – 70 лет | 450 |
| 71 и более лет | 500 |

3. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности», определяется по следующей зависимости:

Таблица 4

| Наличие проектной документации (ПД) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 500 |
| нет | 0 |

4. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в установленном законодательством порядке», определяется по следующей зависимости:

Таблица 5

| Наличие энергетического паспорта дома (ЭП) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 500 |
| нет | 0 |

5. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие документов, подтверждающих проведение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков», определяется по следующей зависимости:

Таблица 6

| Наличие кадастрового плана (КП) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 200 |
| нет | 0 |

6. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Финансовый критерий» (максимальное значение которого - 500), зависит от:

доли финансирования капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме, которая определяется по формуле:

Ф=(В х Sдома х 12 мес.)/С х 100%, где:

Ф - доля финансирования капитального ремонта  собственниками помещений в многоквартирном доме, %;

В - минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
руб./кв. м;

Sдома - общая площадь дома, кв. м;

C - стоимость вида капитального ремонта, руб.

Рейтинг, присуждаемый по критерию «Финансовый критерий (доля финансирования капитального ремонта собственниками помещений)» (Rф), определяется по следующей формуле:

Rф=Ф х 16,667,

при этом Rф не может быть более 500 баллов.

Итоговый рейтинг с учетом значимости критериев:

R=К1 х Т+К2 х Г+К3 х ПД+К4 х ЭП+К5 х КП+К6 х Rф.